**Звіт за березень 2017 року по**

**ДП «Рогатин-Водоканал».**

**1**.Кількість споживачів 2885:

-населення - 2700 абонентів,

- юридичні особи – 185 абоненти, з них держ. бюджет -22 абоненти, місцевий бюджет -15абонентів. Організації -148абоненти.

**2**.Піднято води

**3**.Продано води -14306,2 м3 ,

**4**.Пропущено стоків – 9261,3 м3

**5.Доходи:**

5.1 нараховані доходи від реалізації продукції становлять:

* водопостачання – 125496,78 грн.,
* водовідведення – 88423,52 грн.,

в т.ч. субсидії – 152344,63 грн.,

в т.ч. пільги – 3964,26 грн.,

5.2 отримані (оплачені) доходи:

* водопостачання та водовідведення – 174152,04 грн.,
* т.ч субсидії та пільги – 204721,35 грн,
* робота асан. автомобіля
* робота екскаватора
* видача технічної документації –1182,76 грн.
* виконані роботи

**6.Витрати, а саме**:

6.1 спожито електроенергії 60845,60 кВт/год. на суму – 111568,94 грн,

6.2 витрати на оплату праці –228317,24 грн, в т.ч. по договорах – 1000,00 грн,

6.3 нараховане ЄСВ – 45625,43 грн,

6.4 паливо на суму – 24644,01 грн,

**7**. Запчастини на суму – 10881,66 грн.

**8.Матеріали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Витрачені кошти на матеріали по ДП «Рогатин-Водоканал» для проведення поточних робіт та ліквідації аварій** | **Сума** |
| **Цех водопостачання** | | |
| 1 | Ремонтні роботи по вул..Миру,Галицькій,Шевченка,Лепкого,Телев»яка | 2712,07 |
| 2 | Обеззараження води РЧВ(натрій гіпохлорид) | 588,40 |
| 3 | Ремонтні роботи на резервні скаж.с.Кутці | 267,93 |
| 4 | Господарські потреби | 481,00 |
|  | Чистка резервуарів | 270,73 |
|  |  |  |
| **ВСЬОГО:** | | **4320,13** |
| **Цех водовідведення** | | |
| 1 | Встановлення каналізаційних люків по вул..Коцюбинського,РоксоланиДрагоманова,Крип»якевича Драгоманова-ГКНС | 1746,00 |
|  | Господарські потреби | 886,00 |
|  | Встановлення водовідведення до ріки | 1104,00 |
|  | **Всього:** | **3736,00** |

**Директор ДП «Рогатин - Водоканал» А.І.Рижан**