**Звіт витрат за листопад 2015року цеху водопостачання ДП «Рогатин-Водоканал».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Куди на які цілі витрачено матеріали  | Найменування матеріалів | Кількість | Сума |
| 1 | Ремонт водопроводу по вул..Шевченка | Муфта ПЕ 40 | 1 | 80-00 |
| 2 | Ремонт пожежного гідранта вул..Незалежності | Шпилька | 1 | 80-00 |
| 3 | Ремонт водопроводу по вул.Шевченка | Перехідник ПЕ 40/32р | 1 | 60-00 |
| 4 | Ремонт водопроводу по вул.Шевченка | Муфта ПЕ 32 | 2 | 80-00 |
| 5 | Цех водопостачання | Шуфля | 2 | 100-00 |
| 6 | Цех водопостачання | Відро | 1 | 35-00 |
| 7 | Ремонт водопроводу Добринів-Рогатин | Електроди діам.3 | 1 | 140-00 |
| 8 | Ремонт водопроводу вул..Нова | Перехідник ПЕ 25/1 | 2 | 40-00 |
| 9 | Ремонт водопроводу вул..Нова | Муфта ПЕ 40/32 | 1 | 50-00 |
| 10 | Ремонт водопроводу Добринів-Рогатин | Круги230 | 4 | 112-00 |
| 11 | Ремонт водопроводу Добринів-Рогатин | Круг шліф.130 | 2 | 60 |
| 12 | Ремонт водопроводу Добринів-Рогатин | Шпилька | 2 | 120-00 |
| 13 | Ремонт водопроводу вул..С.Бандери | Кран 25 | 2 | 210-00 |
| 14 | Ремонт водопроводу вул..С.Бандери | Ножовочне полотно | 3 | 30-00 |
| 15 | Ремонт водопроводу вул..Коцюбинського | Шпилька 12 | 1 | 32-00 |
| 16 | Ремонт водопроводу вул..Коцюбинського | Муфта ПЕ 25 | 1 | 18-00 |
| 17 | Ремонт водопроводу вул..Коцюбинського | Муфта ПЕ 40/40 | 1 | 95-00 |
| 18 | Порізки дерев на водозаборі Добринів-Рогатин | Масло «Садко» червоне  | 1 | 95-00 |
| 19 | Порізки дерев на водозаборі Добринів-Рогатин | Масло для шини | 1 | 50-00 |
| 20 | Ремонт водопроводу вул..С.Бандери | Електроди | 1 | 185-00 |
| 21 | Ремонт водопроводу вул..С.Бандери | Муфта  | 4 | 260-00 |
| 22 | Ремонт водопроводу вул..С.Бандери | Муфта з’єднання  | 1 | 65-00 |
| 23 | Цех водопостачання | Щітка по металу | 1 | 18-00 |
| 24 | Цех водопостачання | Рулетка 5м | 1 | 62-00 |
| 25 | Цех водопостачання | Ножовка по металу | 1 | 95-00 |
| 26 | Цех водопостачання | Клямра | 1 | 18-00 |
| 27 | Ремонт водопроводу вул..Галицькій  | Електроди 3 | 1 | 120-00 |
| 28 | Ремонт водопроводу вул.Коцюбинського | Електроди 4 | 1 | 200-00 |
| 29 | Цех водопостачання | Натрій гіпохлорит | 32 | 960-00 |
| 40 | Цех водопостачання | Чоботи резинові | 3 | 492-51 |
|  |  |  |  |  |

**Директор ДП «Рогатин - Водоканал» Р.Дашавець**

**Вик.Савка С.М.**

**тел..21-506**

**Звіт витрат за листопад 2015року цеху водовідведення ДП «Рогатин-Водоканал».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Куди на які цілі витрачено матеріали  | Найменування матеріалів | Кількість | Сума |
| 1 | Заміна КНС вул..Миру | Розетка зовнішня | 1 | 48,00 |
| 2 | Заміна КНС вул..Завода | Розетка зовнішня | 1 | 48,00 |
| 3 | Заміна КНС вул..Миру, КНС вул..Завода | Кабель 2x2,5 | 11 | 132,00 |
| 4 | Утеплення труби КНС вул.Миру (через річку) | Мінвата | 2 | 570,00 |
| 5 | Утеплення труби КНС вул.Миру (через річку) | Рубероїд | 1 | 105,00 |
| 6 | Обслуговування насосів ГКНС,ГНС вул..Миру | Солідол | 2 | 168,00 |
| 7 | Обслуговування насосів ГКНС,ГНС вул..Миру | Прокладочний матеріал | 1 | 130,00 |
| 8 | Обслуговування насосів ГКНС,ГНС вул..Миру | Рем.к-т насоса | 3 | 225,00 |
| 9 | Зварювальні роботи ГКНС, очисні споруди , КНС вул. Миру | Електроди | 50 | 100,00 |
| 10 | Зварювальні роботи ГКНС, очисні споруди , КНС вул. Миру | Круг обрізний | 2 | 24,00 |
| 11 | Для господарських потреб ГКНС | Віник | 1 | 30,00 |
| 12 | Для господарських потреб ГКНС | Лампочка | 6 | 60,00 |
| 13 | Ремонтні роботи ГКНС  | Свердло | 2 | 48,00 |
| 14 | Ремонтні роботи ГКНС | Шпилька метрова | 1 | 42,00 |
| 15 | Для господарських потреб | Чоботи резинові | 3 | 492,51 |
|  |  |  |  |  |

**Директор ДП «Рогатин - Водоканал» Р.Дашавець**

**Вик..Паньківський В.Л.**

**тел..21-506**