**ІНФОРМАЦІЯ  про роботу Рогатинського будинкоуправління**

**за березень 2016р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сантехнічні роботи:** |  |  |
| пл.Роксолани 28 | Ремонт водопроводу (муфта, труба, трійник, лічильник води) | на суму 336,04 грн. |
| вул.Грушевського 5 | Ремонт водопроводу (муфта, труба, трійник) | на суму 351,67 грн |
| вул.Галицька 119 | Ремонт водопроводу (вентель, клоччя) | на суму 307,00 грн. |
| **Ремонтні роботи:** |  |  |
| вул.Галицька 63 | Встановлення водостічних труб(труба, хомути,коліна) | на суму 2310,00 грн |
| вул.Л.Українки 1 | Встановлення водостічних труб(труба, коліна, хомути, бляха) | на суму 1012,00 грн |
| вул.Галицька 57 | Встановлення водостічних труб(труба, хомути, коліна) | на суму 470,00 грн |
| вул.Галицька 47 | Встановлення водостічних труб(труба, хомути, коліна) | на суму 1305,00 грн |
| вул.Галицька 22 | Встановлення водостічних труб(труба, хомути, коліна) | на суму 940,00 грн |
| вул.Галицька 71 | Встановлення водостічних труб(труба, хомути, коліна) | на суму 1820,00 грн |
| вул.Галицька 48 | Встановлення водостічних труб(труба, хомути, коліна) | на суму 715,00 грн |
| вул.Грушевського 2 | Встановлення водостічних труб(труба, хомути, коліна) | на суму 1170,00 грн |
| вул.Галицька 54 | Встановлення водостічних труб(труба, хомути, коліна) | на суму 1465,00 грн |
| вул.Галицька 56 | Встановлення водостічних труб(труба, хомути, коліна) | на суму 865,00 грн |
| вул.Грушевського 7 | Встановлення водостічних труб(труба, хомути, коліна) | на суму 1800,00 грн. |
| вул.Грушевського 5 | Ремонт даху (бляха) | на суму 1615,00 грн |
| вул.Д.Галицького 5 | Ремонт туалету (цемент,вапно) | на суму 565,00 грн |
| вул.Галицька 102 | Бетонування площадки (цемент, гравійо-пісчана суміш, пісок) | на суму 214,00 грн |
| вул.Галицька 102 | Ремонт кімнат( колір, стандарт-фасад, розчинник, труба, лінолеум) | на суму 5579,00 грн |
| вул.С.Бандери | Ремонт даху (ринва, труба, заглушка, коліна, гаки, шурупи) | на суму 3050,00 грн. |
| Ремонт автомобілів | Вакуум ГАЗ 53, гальмівна рідина, лампочки, головка тормозного циліндра) | на суму 2601,00 грн |
| **Ремонт світла:** |  |  |
| вул.Шевченка 1 | Заміна лампочок,трансформатора,розетки, патрони | на суму 470,00 грн. |
| вул.Чорновола 13 | Автомат 80А | на суму 630,00грн. |

Кількість письмових звернень – 14 .

Кількість усних звернень – 9.

із них: по сантехнічних роботах – 13 .

по загально-будівельних роботах – 5.

по електричних роботах – 5.

За березень місяць використано:

Транспортні послуги:

Дизпаливо: -  195,65 л на суму 3059,70 грн.

Бензин: –   1174,54л на суму  21518,32 грн.

Виплата зарплати - 34900,00 грн.

Оплата за електроенергію - 17589,20 грн.

Адмін.витрати - 106,00 грн.( канц.товари-106,00грн)

Штраф(антимонопольний) - 3000 грн.

Військовий збір - 1000грн.

Оплата за захоронення сміття - 2354,90 грн.

Єдиний соціальний внесок - 8259,42 грн.

Касове обслуговування - 1043,00 грн.

**Всього за березень місяць 122421,25 грн.**

**Керуючий Рогатинського будинкоуправління Я.Васильців**