**Звіт за ЛИСТОПАД 2017 року по**

**ДП «Рогатин-Водоканал».**

**1**.Кількість споживачів – 2983 абоненти:

-населення – 2793 абонентів,

- юридичні особи – 190 абоненти, з них держ. бюджет -22 абоненти, місцевий бюджет -15 абонентів. Організації -153 абоненти.

**2**.Піднято води м3

**3**.Продано води -14686,9 м3 ,

**4**.Пропущено стоків – 9973,5 м3

**5.Доходи:**

5.1 нараховані доходи від реалізації продукції становлять:

* водопостачання – 130354,83 грн.,
* водовідведення – 95210,84 грн.,

в т.ч. субсидії – 151749,16 грн.,

в т.ч. пільги – 4315,05 грн.,

5.2 отримані (оплачені) доходи:

* водопостачання та водовідведення - 129222,94грн
* т.ч субсидії та пільги – 94111,00грн,
* робота асан. автомобіля –
* робота екскаватора—8616,85
* видача технічної документації -2756,36,грн
* виконані роботи

**6.Витрати, а саме**:

6.1 спожито електроенергії - 66089 кВт/год. на суму – 109236,47 грн,

6.2 витрати на оплату праці – 196710,46 грн, в т.ч. по договорах – 1000,00 грн,

6.3 нараховане ЄСВ – 42356,42 грн,

6.4 паливо на суму – 26517,07 грн,

**7**. Запчастини на суму – 0,0 грн

**8.Матеріали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Витрачені кошти на матеріали по ДП «Рогатин-Водоканал» для проведення поточних робіт та ліквідації аварій** | **Сума** |
| **Цех водопостачання** | | |
| 2 | Ремонтні роботи на станції підйому води с. Кутці | 1210,83 |
| 3 | Господарські потреби | 631,33 |
| 4 | Обеззараження води РЧВ(натрій гіпохлорид) | 1054,30 |
| 5 | Ремонтні роботи по вул.Ю.Рогатинця, Стуса, Шевченка, Галущинського, Галицькій, Валовій, Шашкевича, | 5976,39 |
| 6 | Ремонтні роботи по вул..Галицькій,Телевяка | 1370,28 |
|  |  |  |
| **ВСЬОГО:** | | **10243,13** |
| **Цех водовідведення** | | |
| 1 | Підняття та встановлення люка по вул..Ю.Рогатинця.Старомлинській | 2130,50 |
| 2 | Очисні споруди,ГКНС Ремонтні роботи | 3070,00 |
| 3 | Господарські потреби | 555,34 |
|  | ГКНС по вул.Драгоманова | 1702,00 |
|  | ГКНС.Ремонт електрообладнання | 1450,00 |
|  | **Всього:** | **8907,84** |

**Директор ДП «Рогатин - Водоканал» А.І.Рижан**